## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252400273 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | D-二聚体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血浆样本中D-二聚体的含量。 | 2~8℃保存，有效期为12个月。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 试剂条即开即用（仅适用于A型试剂盒）。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。（仅适用于B型试剂盒） 校准品、质控品开瓶后，保存于2~8℃环境中可稳定4周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。（仅适用于B型试剂盒） 本试剂盒组分在储存及使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
2 | 津械注准20252010274 | 01 | 天津杰西慧中科技有限公司 | 天津空港经济区经一路296号供应链二楼北侧 | 天津市滨海新区空港经济区经一路288号四层A405、A406、A409、A411-A420号 | 一次性使用等离子手术电极 | S1001、S1002、S1003、S1004、S1005、S1006、S1007、S1008、S1009、S1010、S1011、S1012、S1013、S1014、S1015、S1016、S1017、S1018、S1019、S1020、S1021、S1022、S1023、S1024、S1025、S1026、S1027 | 本品由工作电极头、电极杆和手柄组成；带导联线的型号还包括导联线；带吸引功能的型号还包括灌注管或吸引管。 | 本产品用于非内窥镜外科手术中，与等离子手术设备配合使用，用于脊柱部位手术中软组织的切割、凝血。在生理盐水环境下使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
3 | 津械注准20252080275 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房 | 便携式制氧机 | PO1 6A 、PO1 6B | 由空气压缩机、吸附塔、氧桶、控制系统、报警系统、连接管、熔断阀、进气过滤网、进气过滤器、可充电锂离子电池（标配款）、可充电锂离子电池（增容款，选配件）、AC电源适配器、DC电源适配器（选配件）、一次性使用鼻氧管组成。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为90%~96%(V/V)，供氧疗或缓解因缺氧导致的不适。不可作为维持生命保障设备。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
4 | 津械注准20252170276 | 17 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401、502 | 口腔创面修复贴 | 0.5 cm、0.6 cm、0.7 cm、0.8 cm、0.9 cm、1.0 cm、1.1 cm、1.2 cm、1.3 cm、1.4 cm、1.5 cm、1.6 cm、1.7 cm、1.8 cm、1.9 cm、2.0 cm、2.1 cm、2.2 cm、2.3 cm、2.4 cm、2.5 cm、2.6 cm、2.7 cm、2.8 cm、2.9 cm、3.0 cm | 本产品由羧甲基纤维素钠、半乳甘露聚糖、D-吡喃葡萄糖苷及蒸馏水制备而成，呈片状或膜状结构。辐照灭菌，一次性使用。 | 通过粘附在口腔创面，阻隔口腔唾液对溃疡的腐蚀；用于口腔溃疡创面的覆盖，为创面愈合提供微环境。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
5 | 津械注准20252140277 | 14 | 天津松果生物医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层G区1503-054 | 天津市武清区汊沽港镇福发路16号（天津武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器4号楼1-2层） | 医用重组胶原蛋白凝胶 | 10g/支、15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、35g/支、40g/支、50g/支、60g/支、80g/支、100g/支、150g/支 | 产品由重组胶原蛋白、二水海藻糖、甘油、卡波姆、丁二醇、三乙醇胺和纯化水组成，封装于铝塑复合软管。 | 用于吸收创面渗出液或向创面排出水分，用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
6 | 津械注准20252400278 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 茶碱测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C84-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒； HYT-C84-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆样本中茶碱的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂机载稳定性 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃-8℃环境下可稳定28天。 4.试剂禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
7 | 津械注准20202170218 | 17 | 天津易美众诚科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇海河工业区东小路与聚海道交口环湾科技园2号楼1-702 | 天津市津南区咸水沽镇海河工业区东小路与聚海道交口环湾科技园2号楼1-702 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金铸造冠、桥、桩核、嵌体；镍铬合金铸造冠、桥、桩核、嵌体；钴铬合金铸造烤瓷冠、桥；镍铬合金铸造烤瓷冠、桥；纯钛切削冠、桥、桩核、嵌体；纯钛切削烤瓷冠、桥；二氧化锆切削冠、桥、桩核、嵌体；二氧化锆切削烤瓷冠、桥、贴面；铸瓷铸造烤瓷冠、桥、桩核、嵌体、贴面。 | 钴铬合金铸造冠、桥、桩核、嵌体：由钴铬合金经过加工而成。镍铬合金铸造冠、桥、桩核、嵌体：由镍铬合金经过加工而成。钴铬合金铸造烤瓷冠、桥：由钴铬合金、瓷粉经过加工而成。镍铬合金铸造烤瓷冠、桥：由镍铬合金、瓷粉经过加工而成。纯钛切削冠、桥、桩核、嵌体：由纯钛经过加工而成。纯钛切削烤瓷冠、桥：由纯钛、瓷粉经过加工而成。二氧化锆切削冠、桥、桩核、嵌体：由二氧化锆加工而成。二氧化锆切削烤瓷冠、桥、贴面：由二氧化锆、瓷粉加工而成。铸瓷铸造烤瓷冠、桥、桩核、嵌体、贴面：由瓷块、瓷粉加工而成。 | 本产品用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
8 | 津械注准20202140207 | 14 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 天津市北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用备皮包 | 无 | 一次性使用备皮包主要由治疗盘、包布、纱布块、棉球、碘伏棉球、海绵、备皮液或滑石粉、镊子、备皮刀﹑医用手套组成。 | 适用于医疗机构对病人备皮时使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
9 | 津械注准20202140875 | 14 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 医用防护口罩 | 见附页 | 产品主要由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 本产品为一次性使用，适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月22日 | 2025年09月22日 | 2030年09月21日
10 | 津械注准20202140200 | 14 | 普多邦兴达（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区七经路4号 | 天津市东丽开发区七经路4号 | 医用防护口罩 | 见附页-型号、规格 | Model A型医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带、口罩带钩组成。 Model B型医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 Model C和Model D型医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带和塑料调节扣组成。 N95口罩体由无纺布（内、外层）和聚丙烯熔喷过滤材料(KN95等级)制成；N99口罩体由无纺布（内、外层）和聚丙烯熔喷过滤材料(KN99等级)制成。 | 本产品适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月22日 | 2025年10月20日 | 2030年10月19日
11 | 津械注准20202200261 | 20 | 天津国民健康技术有限公司 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋2-3层 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋132#2层 | 脉象仪 | GMMX001 | 该产品由脉象仪主机、定位装置（包含尼龙腕带）、脉象仪软件组成。 | 进行脉象信息采集和分析，供中医辩证参考用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月22日 | 2025年11月23日 | 2030年11月22日
12 | 津械注准20252070279 | 07 | 东瑙医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区梓苑路24号2号楼205 | 天津市东丽区华明街道华明大道9号5号楼一层(委托生产） | 脑组织血氧无创监测仪 | DNYL-BBM-Ⅰ | 仪器是由显示主机（电源适配器和电源线、脑组织血氧监测软件：软件型号：DNYL-BBM-I-sw，软件发布版本：V 1）、测试主机（带USB线缆）、一次性组织血氧传感器、传感器连接线组成。 | 该仪器适用于年龄18岁及以上的个体，用于对局部脑组织血氧参数的无创监测。 |  | 无 | 受托生产企业：天津英诺美迪医疗技术有限公司；统一社会信用代码：91120110MA06EJ9H7J。 |  |  | 首次注册 | 2025年09月25日 | 2025年09月25日 | 2030年09月24日
13 | 津械注准20212400182 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 细菌内毒素检测试剂盒（动态浊度法） | 48人份/盒、48人份/盒(A型）、96人份/盒、96人份/盒(A型）。 | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清、血浆中的细菌内毒素的含量，供体外诊断使用，用于临床辅助诊断。 | 2～8℃ 储存，有效期为24个月，开封后各组分在试剂盒有效期内保存条件及可保存期限如下： 1） 若标准品需多次使用，请酌情分装，-20℃可保存20天，且仅可冻融一次；使用前复融，涡旋振荡5min，使其充分混匀。 2） 若质控品需多次使用，请酌情分装，-20℃可保存20天，且仅可冻融一次；使用前复融，涡旋振荡1min，使其充分混匀。 3） 若反应主剂复溶之后，没有用完请酌情分装，-20℃可保存24天，且仅可冻融一次；使用前复融，振荡30s，使其充分混匀。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2026年05月13日 | 2031年05月12日
14 | 津械注准20212090328 | 09 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 中低频脉冲治疗贴 | 12×7×0.3cm | 该产品由底衬、电路层、电极片和不粘纸四部分组成。 | 对颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症所引起的疼痛起到辅助治疗的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2026年09月30日 | 2031年09月29日
15 | 津械注准20202190232 | 19 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇六道口村 | 天津市武清区汊沽港镇六道口村 | 手动轮椅车 | 见附页 | 见附页 | 供行动困难的残疾人、病人及年老病弱者做代步工具。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2025年10月20日 | 2030年10月19日
16 | 津械注准20212220159 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-SY 01、MK-SY 01＋、MK-SY 102、MK-ZY 801 | 血糖仪主要由电路板、电池及电池盖、外壳、功能按钮、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（购买有医疗器械注册证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与民康MK-100血糖试纸配合使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2026年05月07日 | 2031年05月06日
17 | 津械注准20202140813 | 14 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性医用外科口罩 | 型号：平面型-耳挂式无菌型、平面型-耳挂式非无菌型、平面型-绑带式无菌型、平面型-绑带式非无菌型；规格：17.5cm×9.5cm、14.5cm×9.5cm、12.5cm×9.5cm、12.5cm×7.0cm | 该产品主要由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2025年11月27日 | 2030年11月26日
18 | 津械注准20202140250 | 14 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性使用直肠导管 | SHRC-Ι-12.0R、SHRC-Ι-12.0J 、SHRC-Ι-16.5R、SHRC-Ι-16.5J、SHRC-Ⅱ-12.0R 、SHRC-Ⅱ-12.0J、SHRC-Ⅱ-16.5R、SHRC-Ⅱ-16.5J | 产品由注液管、软体头部（或乳胶帽）、废液管、套囊、充气组件及连接器组成。注液管、软体头部、废液管、套囊、充气管的材料为医用聚氯乙烯材料（PVC),乳胶帽（如有）采用天然乳胶，连接器为医用聚碳酸酯（PC)材料。 | 临床上用于直肠清洗、灌注和排空。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2025年11月11日 | 2030年11月10日
19 | 津械注准20212210266 | 21 | 橙意家人科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N802 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N802 | 肺功能数据传输处理软件 | OHM-L | 产品是独立软件，由患者管理、病例报告、设备管理、软件配置、统计报表、系统帮助功能模块组成，发布版本号为V3.0，载体是优盘。 | 用于对采集到的通气功能与肺容量数据进行传输、分析、处理。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2026年08月13日 | 2031年08月12日
20 | 津械注准20212210279 | 21 | 橙意家人科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N802 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N802 | 呼吸睡眠数据传输处理软件 | OHM-B | 产品是独立软件，由患者管理、病例报告、设备管理、软件配置、统计报表、系统帮助功能模块组成，发布版本号为V3.0，载体是优盘。 | 用于对采集到的血氧、脉率数据信号进行传输、分析和处理。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2026年09月01日 | 2031年08月31日
21 | 津械注准20212170026 | 17 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | EDTA根管润滑凝胶 | 0.5g/支、1g/支、1.5g/支、2g/支、2.5g/支、3g/支、3.5g/支、4g/支、5g/支、6g/支、7g/支、8g/支、10g/支、12g/支、15g/支、18g/支、20g/支、25g/支、30g/支。 | 本品由EDTA-Na2、卡波姆、丙二醇、甘油、纯化水及其它辅料组成。 | 用于根管预备和扩大时润滑、清洁根管。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年09月26日 | 2026年01月14日 | 2031年01月13日
22 | 津械注准20252220280 | 22 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼2楼、13号楼2楼西南侧（委托生产） | 干化学尿液分析仪 | HK-B500 | 干化学尿液分析仪由机械模块、光学模块、电路模块和干化学尿液分析仪软件（V1）组成。 | 与尿液分析试纸条配套使用，供医疗机构对人体尿液样本中生化成分进行半定量或定性检测，半定量检测项目：pH、比重、尿钙、肌酐、微量白蛋白，定性检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、潜血、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸，为临床检验和诊断提供参考。 |  | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
23 | 津械注准20252220281 | 22 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼2楼、13号楼2楼西南侧（委托生产） | 全自动化学发光免疫分析仪 | HK-D2000 | 全自动化学发光免疫分析仪由材料配备模块、液路模块、温度控制模块、机械传动模块、光路检测模块、电路控制模块、触控屏、扫码枪和全自动化学发光免疫分析仪软件（V1）组成。 | 该产品采用基于吖啶酯的直接化学发光法，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的血清样本中的被分析物进行定量检测，包括激素类、蛋白质类。 |  | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
24 | 津械注准20252400282 | 6840 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401、402(委托生产) | 25-羟基维生素D3测定试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 96人份/盒 | 见附页。 | 本试剂盒适用于体外定量检测人血清样本中25-羟基维生素D3的含量。 | 本试剂盒避光储存于2～8℃，有效期为6个月。 试剂盒中各组分开瓶后，在2～8℃可保存7天。 | 无 | 受托生产企业：天津康鼎源医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91120113MA06BUMY2R。 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
25 | 津械注准20252200283 | 20 | 天津智赋岐黄医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明低碳产业园A1三楼306 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座1号楼310（委托生产） | 舌面脉信息采集系统 | ZFQH-100z | 本设备舌面脉信息采集系统由舌面采集模块(照明装置、消毒装置、数码相机)、脉象采集控制模块(传感器、自动加压采集装置)、12V电源适配器以及舌面脉信息采集软件(发布版本号 PC端：V1 移动端：V1)组成。 | 本产品供医疗机构进行舌面图像、脉象信息的采集、管理、存储，并生成报告，为中医诊断提供参考数据。 |  | 无 | 受托生产企业：天津天瞳星医疗设备有限公司；统一社会信用代码：91120118MA05PJ1X65。 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
26 | 津械注准20252400284 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B、天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 血小板聚集功能检测试剂卡(环氧酶-1相关微流控胶乳增强比浊法) | 1人份/袋、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒。 | 见附页。 | 与本公司生产的全自动血小板聚集仪配套使用，用于体外定性检测正在接受环氧酶-1抑制剂治疗患者静脉全血样本中血小板的聚集功能。 | 1.试剂卡2℃～25℃，湿度≤75%，避光保存，有效期18个月。 2.质控品2℃～25℃，湿度≤75%，避光保存，有效期18个月。 3.试剂卡开封后，保存于2℃～25℃，湿度≤75%，有效期3小时。 4.质控品复溶后，保存于2℃～25℃，湿度≤75%，有效期1小时。 质控品不能反复冻融。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
27 | 津械注准20252140285 | 14 | 天津市高美科生物科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业园祥厚路5号-4 | 天津市西青区李七庄街天祥工业园祥厚路5号-4 | 医用硅酮疤痕凝胶 | 【型号】GMK-MSSG-I 【规格】6g/支，15g/支，30g/支，60g/支 | 本产品由聚二甲基硅氧烷交联聚合物、聚二甲基硅氧烷、环五硅氧烷、气相二氧化硅组成。 | 用于辅助改善皮肤病理性疤痕，不用于未愈合的伤口。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
28 | 津械注准20252090286 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102 | 低频脉冲磁场治疗仪 | XSMC-2000B-2 | 治疗仪由主机(控制模块)、电源、治疗床以及环形治疗器(电感线圈)组成。 | 本产品供医疗单位使用，适用于原发性骨质疏松症临床症状及骨密度的改善。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
29 | 津械注准20252400287 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 万古霉素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C82-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C82-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆样本中万古霉素的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃-8℃环境下可稳定28天。 4.试剂禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
30 | 津械注准20252020288 | 02 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 非吸收性外科缝线 | 见附页 | 非吸收性外科缝线分为不带针和带针两种款式。其中S型圆线（双线）由B型圆线（白线）和L型圆线（蓝白线）组成；B型圆线（白线）和R型圆线环（白线）由白色超高分子量聚乙烯制成；L型圆线（蓝白线）和F型圆线环（蓝白线）由白色超高分子量聚乙烯加蓝色聚丙烯材料编制而成，蓝色聚丙烯中含有酞菁铜染料。 BT2型线带（白线）和LT2型线带（蓝白线）由超高分子量聚乙烯材料制成，LT2型线带（蓝白线）含有钴铬蓝染料。 缝针以GB/T 4240-2019中规定的12Cr18Ni9牌号的不锈钢材料制成，符合YY/T 0043-2016要求。 本产品均无涂层，且均为多股编织。 产品以灭菌状态交付，采用环氧乙烷灭菌，灭菌有效期五年。 | 用于软组织、器官和/或皮肤的缝合。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
31 | 津械注准20252210289 | 21 | 天津智因医疗技术有限公司 | 天津市红桥区金兴经济联合大厦（西青道65号）2101-2106内2102室 | 天津市红桥区金兴经济联合大厦（西青道65号）2101-2106内2102室 | 遗传疾病基因突变数据处理软件 | Chigene SNV | 本产品采用B/S架构，物理交付为U盘，交付内容包括软件安装程序、外部软件环境安装程序和电子版产品说明书，功能模块由客户端和服务器端组成，客户端模块包括用户登录模块、患者信息模块、任务模块、测序数据模块、个人中心模块。 | 本产品适用于医疗检测机构，对第二代高通量基因测序仪所输出的 Fastq格式的基因数据予以处理，并将其与国际公开的推荐参考序列（人类基因组 GRCh37）进行比对，从而获取被测样本中基因突变（包括单点突变、短的插入或缺失）的结果，进而给出关于遗传疾病基因突36个基因62个突变位点的相关报告（详细遗传基因和位点见附页），其检测结果供临床参考。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年09月28日 | 2025年09月28日 | 2030年09月27日
32 | 津械注准20152400150 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B, 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（酶供体竞争法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20152400150"注册证共同使用。 | 产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-09-22 | 2025-09-22
33 | 津械注准20202180144 | 18 | 天津优益生生物科技有限公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路126号动漫大厦B2区-6F-097 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室（委托生产） | 玻化冻存管 | DCG-R、DCG-Y、DCG-B、DCG-G、DCG-P、DCG-W、DCG-O | 玻化冻存管由叶片、载杆、杆套、金属平衡头组成。 | 本产品适用于用于辅助生殖实验室，在液氮内储存经玻璃化冷冻液处理的人类生殖细胞以及胚胎。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202180144"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：DCG-R、DCG-Y、DCG-B、DCG-G、DCG-O。” 变更为： “型号、规格：DCG-R、DCG-Y、DCG-B、DCG-G、DCG-P、DCG-W、DCG-O。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-09-22 | 2025-09-22