## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252160290 | 16 | 天津艾克索科技有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路2号西区D6号3门503-3 | 天津西青学府工业区学府西路2号西区D6号3门503-3 | 护目镜 | A-1、B-1 | 本产品由支撑体、镜片、防护套组成。镜片采用能吸收紫外有害光辐射，但能透过一定可见光的材料制成。支撑体材质由镜框主体材料（塑胶钛，β钛）和接触皮肤配件材料（TPE、醋酸纤维或硅胶）组成。防护套由硅胶组成。 | 用于在诊断过程中防护紫外危害。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年10月09日 | 2025年10月09日 | 2030年10月08日
2 | 津械注准20252020291 | 02 | 天津优外医疗器材制造有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 一次性使用胸腔穿刺器 | Ⅰ-φ6×62，Ⅰ-φ10×62，Ⅰ-φ12×62，Ⅰ-φ15×62； Ⅱ-φ6×50，Ⅱ-φ10×50，Ⅱ-φ12×50，Ⅱ-φ15×50； | Ⅰ型：产品由套管和穿刺杆组成。主要原材料为聚碳酸酯（PC）制成。 Ⅱ型：产品由套管、穿刺杆和缓冲圈组成。主要原材料为聚碳酸酯（PC）、硅橡胶制成。 | 与内窥镜配套使用，在胸腔内窥镜手术中通过穿刺建立器械进出通道。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年10月09日 | 2025年10月09日 | 2030年10月08日
3 | 津械注准20202090279 | 09 | 天津康乐产业有限公司 | 天津经济技术开发区微山路6号 | 天津经济技术开发区微山路6号 | 热敷贴 | 260×110mm（腰背型）、260×90mm（颈肩型）、95×70mm（腹部型）、146×100mm（关节型）、142×115mm（颈椎型) | 该产品材料为铁粉、水、木粉、活性炭、食盐。 | 该产品适用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2025年11月27日 | 2030年11月26日
4 | 津械注准20212140112 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 一次性使用鼻腔止血器 | 鼻腔型、窦腔型 | 鼻腔型由止血气囊、通气导管、鼻前庭塞、充气管、指示球囊和单向阀组成；窦腔型由止血气囊、充气管、指示球囊和单向阀组成。 | 该产品配合可溶性止血敷料，用于鼻中隔术后及部分鼻腔止血。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月12日 | 2031年03月11日
5 | 津械注准20212220002 | 22 | 天津市兰标医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路15号4-D-901 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路15号4-D-901 | 维生素检测仪 | LK3000V、LK3000VI、LK3000VII、LK3000VIII、LK3000VIV、LK3000VV | LK3000V由主机、微机、工作台和分析软件（V1.0）组成。LK3000VI由主机、微机、自动工作台和分析软件（V1.1）组成。LK3000VII由主机、微机、工作台和分析软件（V1.0）组成。LK3000VIII由主机、微机、工作台和分析软件（V1.0）组成。LK3000VIV由主机、微机、自动工作台和分析软件（V1.1）组成。LK3000VV由主机、微机、工作台和分析软件（V1.0）组成。 | 该产品用于检测人血液样本中的维生素含量：其中LK3000V可检测维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E、K1、K3；LK3000VI可检测维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E；LK3000VII可检测维生素A、D、E、B9、B12；LK3000VIII可检测维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E、K1、K3；LK3000VIV可检测维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E；LK3000VV可检测维生素 A、B1 、B2 、B6 、B9 、B12 、C、 D、E 、K1 、K3。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年01月04日 | 2031年01月03日
6 | 津械注准20212040164 | 04 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 组合式外固定支架 | 见附页 | 该产品分为单臂分体式外固定支架、环形外固定支架和组合式外固定支架（上肢/下肢）。产品由符合GB/T 1220规定的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料；符合GB/T 3191规定的2A12、6061和7075铝合金材料；符合GB/T 2965规定的TC4钛合金材料；碳纤维材料制成。铝合金表面均经阳极氧化处理。产品以非灭菌方式交付。 | 该产品连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年05月08日 | 2031年05月07日
7 | 津械注准20212400073 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 白介素6质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶 | 见附页。 | 白介素6质控品与本公司生产的白介素6测定试剂盒（荧光免疫层析法）配套使用，用于白介素6测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
8 | 津械注准20212400071 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 壳多糖酶3样蛋白1质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶；2mL/瓶×2瓶。 | 见附页。 | 壳多糖酶3样蛋白1质控品与本公司生产的壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于壳多糖酶3样蛋白1测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
9 | 津械注准20212400094 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中全段甲状旁腺激素的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
10 | 津械注准20212400099 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 20人份/盒、50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆、全血中壳多糖酶3样蛋白1的含量。 | 1、本试剂盒在10℃～30℃条件下储存，有效期为12个月。 2、本试剂盒在常温环境条件下进行运输，有效期为12个月。 3、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
11 | 津械注准20212400082 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中白介素6的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月08日 | 2031年03月07日
12 | 津械注准20212400072 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 壳多糖酶3样蛋白1质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶 | 见附页。 | 壳多糖酶3样蛋白1质控品与本公司生产的壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（荧光免疫层析法）配套使用，用于壳多糖酶3样蛋白1测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
13 | 津械注准20212400092 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 白介素6测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 20人份/盒、50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆和全血中白介素6的含量。 | 1、本试剂盒在10℃～30℃条件下储存，有效期为12个月。 2、本试剂盒在常温环境条件下进行运输，有效期为12个月。 3、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
14 | 津械注准20212400098 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中壳多糖酶3样蛋白1的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
15 | 津械注准20212400076 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中胃蛋白酶原Ⅰ的含量。 | 1.未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。3、校准品、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃，可稳定15天。4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
16 | 津械注准20212400085 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 全段甲状旁腺激素质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶；2mL/瓶×2瓶。 | 见附页。 | 全段甲状旁腺激素质控品与本公司生产的全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于全段甲状旁腺激素测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月08日 | 2031年03月07日
17 | 津械注准20212400081 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 全段甲状旁腺激素校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶。 | 见附页。 | 全段甲状旁腺激素校准品与本公司全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于人血清中全段甲状旁腺激素测定项目临床检验时系统的校准。 | 1、本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 2、校准品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月08日 | 2031年03月07日
18 | 津械注准20212400093 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中胃蛋白酶原Ⅱ的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、 在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
19 | 津械注准20212400096 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 壳多糖酶3样蛋白1校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶。 | 见附页。 | 壳多糖酶3样蛋白1校准品与本公司壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于人血清中壳多糖酶3样蛋白1测定项目临床检验时系统的校准。 | 1、本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 2、校准品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月09日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
20 | 津械注准20212070186 | 07 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3；天津市武清开发区创业总部基地C20号楼；天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房 | 多导睡眠呼吸监测仪 | H2、H2 Plus、H2 Elite、H2 Pro | 见附页。 | 多导睡眠呼吸监测仪用于监测受检者睡眠过程中的血氧饱和度、脉率、口鼻气流、胸腹呼吸、体位、脑电、肌电、眼动电、心电、鼾声等生理参数并可显示呼吸机输出的CPAP压力，辅助医生对睡眠呼吸暂停低通气综合征进行诊断。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年10月10日 | 2026年05月26日 | 2031年05月25日
21 | 津械注准20162400041 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素O的浓度。 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有效期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月10日 | 2025年10月26日 | 2030年10月25日
22 | 津械注准20162400035 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中α-羟丁酸脱氢酶的活性。 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 | 2030年10月09日
23 | 津械注准20162400043 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中类风湿因子的活性。 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月10日 | 2025年10月26日 | 2030年10月25日
24 | 津械注准20202400286 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 直接胆红素检测试剂盒（酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中直接胆红素（DBIL）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准质控复溶后2～8℃、避光保存，可保存2天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月10日 | 2025年11月27日 | 2030年11月26日
25 | 津械注准20162400038 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的浓度。 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月11日 | 2025年10月11日 | 2030年10月10日
26 | 津械注准20162400032 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 脂蛋白(a)检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中脂蛋白(a)的浓度。 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有效期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月11日 | 2025年10月11日 | 2030年10月10日
27 | 津械注准20162400037 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 免疫球蛋白M检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的浓度。 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年10月11日 | 2025年10月26日 | 2030年10月25日
28 | 津械注准20192160075 | 16 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 天津开发区西区新兴路99号 | 一次性使用折叠式人工晶状体推注器 | KTF22，KTF24，KTF26，KTF28，KTF22F，KTF24F，KTF26F，KTF28F，SR-1、SR-2、SR-3、SR-4、SR-5、SRP-1、SRP-2、SRP-3、SRP-4、SRP-5 | 该产品KTF22、KTF24、KTF26、KTF28、KTF22F、KTF24F、KTF26F、KTF28F由推注器主体、弹簧、硅胶头和导入头组成。SR-1、SR-2、SR-3、SR-4、SR-5、SRP-1、SRP-2、SRP-3、SRP-4、SRP-5由推注器主体、阻尼环、推针、导入头或导入头组件组成。 | 适用于人工晶状体植入手术中推注单体式可折叠人工晶状体。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192160075"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：该产品由推注器主体、弹簧、硅胶头和导入头组成； 型号、规格：KTF22，KTF24，KTF26，KTF28，KTF22F，KTF24F，KTF26F，KTF28F。” 变更为： “结构及组成：该产品KTF22、KTF24、KTF26、KTF28、KTF22F、KTF24F、KTF26F、KTF28F由推注器主体、弹簧、硅胶头和导入头组成。SR-1、SR-2、SR-3、SR-4、SR-5、SRP-1、SRP-2、SRP-3、SRP-4、SRP-5由推注器主体、阻尼环、推针、导入头或导入头组件组成； 型号、规格：KTF22，KTF24，KTF26，KTF28，KTF22F，KTF24F，KTF26F，KTF28F，SR-1、SR-2、SR-3、SR-4、SR-5、SRP-1、SRP-2、SRP-3、SRP-4、SRP-5。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2029-05-30
29 | 津械注准20232160804 | 16 | 图湃（天津）医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521、一层D区136 | 眼科扫频光学生物测量仪 | ZW-30 MAX、ZW-30 PRO、ZW-30 SE、ZW Lite、ZW-10、ZW-30 TP、ZW Expert、ZW Master | 该产品由生物测量仪主机、变压器、电脑主机、显示器、键鼠套装、云集影像客户端软件（型号：BIO，发布版本V1）组成。 | ZW-10用于眼部结构（角膜、瞳孔、前房、晶体、视网膜、玻璃体腔、眼轴）的可视化，以及中心角膜厚度（CCT）、瞳孔直径（PD）、前房深度（ACD）、晶体厚度（LT）、玻璃体腔长度（VCD）、眼轴长度（AL）和人眼角膜直径（白到白，WTW）的测量，适用于中轻度白内障患者。 ZW-30 MAX、ZW-30 PRO、ZW-30 SE、ZW Lite、ZW-30 TP、ZW Expert、ZW Master用于眼部结构（角膜、瞳孔、前房、晶体、视网膜、玻璃体腔、眼轴）的可视化，以及中心角膜厚度（CCT）、前房深度（ACD）、晶体厚度（LT）、玻璃体腔长度（VCD）、眼轴长度（AL）、角膜曲率（K）、人眼角膜直径（白到白，WTW）、瞳孔直径（PD）的测量。并对拟植入人工晶体度数进行计算。提供包含清晰可见的角巩缘血管的眼部图像。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232160804"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：ZW-30 MAX，ZW-30 PRO，ZW-30 SE，ZW Lite，ZW-10。” 变更为： “型号、规格：ZW-30 MAX、ZW-30 PRO、ZW-30 SE、ZW Lite、ZW-10、ZW-30 TP、ZW Expert、ZW Master。” 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2028-04-26
30 | 津械注准20152400246 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B, 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 见原医疗器械注册证和历次医疗器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20152400246"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页）、产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-21
31 | 津械注准20242140183 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用透明质酸钠皮肤修护凝胶 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 医用透明质酸钠皮肤修护凝胶由透明质酸钠、海藻糖、聚丙烯酸钠、凡士林、甘油（丙三醇）、羟苯甲酯和纯化水组成。 | 用于吸收创面渗出液或向创面排出水分，用于皮肤过敏、非慢性创面如手术后缝合创面、激光/光子/果酸换肤/微针微整形医美术后及痤疮受损等的覆盖和护理。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140183"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：用于吸收创面渗出液或向创面排出水分，用于手术后缝合创面等非慢性创面的覆盖。” 变更为： “适用范围：用于吸收创面渗出液或向创面排出水分，用于手术后缝合创面，皮肤过敏、激光、光子治疗术后及痤疮受损形成的非慢性创面的覆盖和护理。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2029-07-07
32 | 津械注准20172400111 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白（sST2）检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒；40人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 储存条件：2-30℃储存，不得冻存。有效期：储存条件下的有效期为12个月。检测卡、样本稀释液即开即用。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400111"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2027-05-25